## Slide 1: Inteligentne systemy sterowania Laboratorium 1: modelowanie procesów
dr inż. Przemysław Zakrzewski
Instytut Informatyki
Politechnika Poznańska
przemyslaw.zakrzewski@cs.put.poznan.pl

## Slide 2: Plan laboratorium
Proces I: napełnianie zbiornika:
  schemat procesu,
  model matematyczny dla zmian objętości,
  model matematyczny dla zmian poziomu.
Proces II: mieszanie substancji w zbiorniku:
  schemat procesu,
  model matematyczny dla zmian stężenia.

## Slide 3: Proces I: schemat procesu
Odpływ
Dopływ
Zbiornik otwarty

## Slide 4: Proces I: model matematyczny dla zmian objętości
Zmienne procesowe:
Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s], V(t) – objętość substancji w zbiorniku [m3].
Qo(t)
Qd(t)
V(t)

## Slide 5: Proces I: model matematyczny dla zmian objętości
Qo(t)
Qd(t)
V(t)
Zmienne procesowe:
Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s], V(t) – objętość substancji w zbiorniku [m3].
Objętość substancji rośnie:

## Slide 6: Proces I: model matematyczny dla zmian objętości
Zmienne procesowe:
Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s], V(t) – objętość substancji w zbiorniku [m3].
Objętość substancji bez zmian:
Qo(t)
Qd(t)
V(t)

## Slide 7: Proces I: model matematyczny dla zmian objętości
Zmienne procesowe:
Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s], V(t) – objętość substancji w zbiorniku [m3].
Objętość substancji maleje:
Qo(t)
Qd(t)
V(t)

## Slide 8: Proces I: model matematyczny dla zmian objętości
Zmiany objętości substancji:
Bilans masy całkowitej:
Qo(t)
Qd(t)
V(t)

## Slide 9: Proces I: model matematyczny dla zmian poziomu
Qo(t)
Qd(t)
A
h(t)
Zmienne procesowe:
h(t) – poziom substancji w zbiorniku [m], Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s].
Parametry:
A – pole powierzchni przekroju porzecznego zbiornika [m2].

## Slide 10: Proces I: model matematyczny dla zmian poziomu
Bilans masy całkowitej:
Qo(t)
Qd(t)
A
h(t)
Zmienne procesowe:
h(t) – poziom substancji w zbiorniku [m], Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s].
Parametry:
A – pole powierzchni przekroju porzecznego zbiornika [m2].

## Slide 11: Proces I: model matematyczny dla zmian poziomu
Bilans masy całkowitej:
Odpływ wymuszony – stały:
Qo(t)
Qd(t)
A
h(t)
Zmienne procesowe:
h(t) – poziom substancji w zbiorniku [m], Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s], ], Qp – wydajność pompy [m3/s].
Parametry:
A – pole powierzchni przekroju porzecznego zbiornika [m2].

## Slide 12: Proces I: model matematyczny dla zmian poziomu
Bilans masy całkowitej:
Odpływ swobodny – zmienny:
Qo(t)
Qd(t)
A
h(t)
Zmienne procesowe:
h(t) – poziom substancji w zbiorniku [m], Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s].
Parametry:
A – pole powierzchni przekroju porzecznego zbiornika [m2], β – współczynnik wypływu [m5/2/s].

## Slide 13: Proces II: schemat procesu
Odpływ
Dopływ 1
Zbiornik otwarty
całkowite wymieszanie
Dopływ 2

## Slide 14: Proces II: model matematyczny dla zmian stężenia
Całkowite wymieszanie:
Qd,1(t)
V(t), c(t)
Qd,2(t)
cd,1(t)
cd,2(t)
Qo(t)
co(t)
Zmienne procesowe:
c(t) – stężenie składnika [% lub kg/m3], Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s], V(t) – objętość mieszaniny w zbiorniku [m3].

## Slide 15: Proces II: model matematyczny dla zmian stężenia
Bilans masy całkowitej:
Qd,1(t)
V(t), c(t)
Qd,2(t)
cd,1(t)
cd,2(t)
Qo(t)
c(t)
Zmienne procesowe:
c(t) – stężenie składnika [% lub kg/m3], Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s], V(t) – objętość mieszaniny w zbiorniku [m3].

## Slide 16: Proces II: model matematyczny dla zmian stężenia
Natężenie dopływu składnika:
Natężenie odpływu składnika:
Qd,1(t)
V(t), c(t)
Qd,2(t)
cd,1(t)
cd,2(t)
Qo(t)
c(t)
Zmienne procesowe:
c(t) – stężenie składnika [% lub kg/m3], Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s], V(t) – objętość mieszaniny w zbiorniku [m3].

## Slide 17: Proces II: model matematyczny dla zmian stężenia
Bilans masy składnika:
Qd,1(t)
V(t), c(t)
Qd,2(t)
cd,1(t)
cd,2(t)
Qo(t)
c(t)
Zmienne procesowe:
c(t) – stężenie składnika [% lub kg/m3], Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s], V(t) – objętość mieszaniny w zbiorniku [m3].

## Slide 18: Proces II: model matematyczny dla zmian stężenia
Bilans masy składnika – przekształcenia:

## Slide 19: Proces II: model matematyczny dla zmian stężenia
Bilans masy składnika – przekształcenia:

## Slide 20: Proces II: model matematyczny dla zmian stężenia
Bilans masy składnika:
Qd,1(t)
V(t), c(t)
Qd,2(t)
cd,1(t)
cd,2(t)
Qo(t)
c(t)
Zmienne procesowe:
c(t) – stężenie składnika [% lub kg/m3], Qd(t) – natężenie dopływu [m3/s], Qo(t) – natężenie odpływu [m3/s], V(t) – objętość mieszaniny w zbiorniku [m3].

## Slide 21: Proces II: model matematyczny dla zmian stężenia
Równania różniczkowe:

## Slide 22: Proces II: model matematyczny dla zmian stężenia
Równania różnicowe:

## Slide 23: Proces II: model matematyczny dla zmian stężenia
Rozwiązanie równań różnicowych – rekurencja:

## Slide 24: Dziękuję za uwagę
Konsultacje:
przemyslaw.zakrzewski@cs.put.poznan.pl